## Sheet1
监测日期：2023-03-27
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 13471642 | 160.361 | 111.014 | 320 | 33.742 | 100 | 0.256 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 12286808 | 144.243 | 114.325 | 320 | 35.509 | 100 | 3.01 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 12820221 | 148.382 | - | - | - | - | 6.9193 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7136112 | 82.594 | - | - | - | - | 1.9896 | 20 | 正常
2 | 惠东县华业铸造厂 | 电炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 6976333 | 80.745 | - | - | - | - | 16.4968 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 9501879 | 110.725 | 192.215 | 320 | 8.561 | 100 | 10.118 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 695944.562 | 8.055 | 79.186 | 300 | 3.078 | 100 | 1.902 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 2#排放口 | - | - | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 3292.8 | 137.2 | 0.22 | 150 | - | - | - | - | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 12664128 | 148.644 | 204.086 | 320 | 43.666 | 100 | 1.323 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12339526 | 146.898 | 157.794 | 320 | 12.944 | 100 | 0.116 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 11088481 | 128.339 | - | - | - | - | 1.3296 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 8339106.5 | 96.517 | - | - | - | - | 4.2143 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3130919.25 | 36.52 | 91.627 | 200 | 13.725 | 100 | 4.403 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3126284 | 36.475 | 102.35 | 200 | 8.14 | 100 | 5.095 | 30 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3451033.25 | 40.283 | 102.874 | 200 | 12.418 | 100 | 6.435 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 599005.13 | 6.93 | 57.18 | 300 | 0.838 | 100 | 133.395 | 30 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1436238.5 | 16.62 | 163.789 | 300 | 5.365 | 100 | 4.056 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1491833.13 | 17.27 | 160.254 | 300 | 6.369 | 100 | 5.426 | 30 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3240473.25 | 37.51 | 118.669 | 200 | 19.533 | 50 | 0.64 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2053191.75 | 23.764 | 130.501 | 300 | 11.186 | 100 | 3.892 | 30 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1434108 | 16.598 | 119.279 | 300 | 5.297 | 100 | 2.262 | 30 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1508500 | 17.46 | 127.325 | 300 | 6.36 | 100 | 3.808 | 30 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2987712 | 34.58 | 21.59 | 200 | 15.29 | 200 | 4.73 | 30 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 14688 | 0.17 | 0.63 | 150 | - | - | - | - | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 5700764 | 65.981 | 6.221 | 50 | 0.071 | 35 | 0 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 19155744 | 221.71 | 21.18 | 50 | 0.1 | 35 | 0.39 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 8637944 | 99.985 | 89.821 | 50 | 15.197 | 35 | 216.21 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 24223104 | 280.36 | 18.93 | 50 | 0.01 | 35 | 0.52 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 33705504 | 390.11 | 21.73 | 50 | 0.07 | 35 | 0.1 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 25382592 | 293.78 | 18.6 | 50 | 0.02 | 35 | 0.08 | 5 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 21186144 | 245.21 | 17.33 | 50 | 0.08 | 35 | 0.15 | 5 | 正常
13 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 245376 | 2.84 | 55.79 | 120 | 198.17 | 850 | 1.26 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 3865.708 | 0.045 | 254.572 | 320 | 43.917 | 100 | 11.732 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 4421558.5 | 61.411 | - | - | - | - | 4.885 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 12194957 | 141.145 | 234.447 | 320 | 47.108 | 100 | 4.256 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 6027156 | 69.76 | - | - | - | - | 0.18 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 903744 | 10.46 | 10.13 | 50 | 3.11 | 35 | 1.51 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 7#有机废气排放口（B7） | 6170.13 | 4.29 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 15#有机废气排放口（B15） | 4424.7 | 3.073 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 1341.06 | 0.934 | - | - | - | - | 0 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 61647.562 | 0.714 | 0 | 150 | - | - | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | - | - | 37.702 | 100 | 24.154 | 50 | 1.111 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | - | - | 39.711 | 100 | 25.24 | 50 | 2.814 | 20 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 418383.906 | 4.842 | 238.154 | 550 | 12.141 | 400 | 3.072 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 489024 | 5.66 | 246.48 | 550 | 6.72 | 400 | 5.8 | 30 | 正常
17 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 628992 | 7.28 | 205.07 | 550 | 6.2 | 400 | 2.34 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 1969525.12 | 22.795 | 171.835 | 200 | 4.782 | 200 | 1.817 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 406455.625 | 4.704 | 23.643 | 200 | 3.736 | 200 | 3.501 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | - | - | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | - | - | - | - | 0 | 50 | 0 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1962031.62 | 22.709 | 87.59 | 100 | 11.37 | 50 | 6.83 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 508501.344 | 5.885 | 31.855 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2446255 | 28.313 | - | - | 22.29 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 7241721 | 83.816 | 8.966 | 100 | 2.965 | 50 | 7.524 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 959559.75 | 11.106 | 56.682 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2832855.75 | 32.788 | 49.945 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重装（II）127排气筒 | 7231332.5 | 83.696 | 74.222 | 100 | - | - | 3.152 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 878567.5 | 10.169 | - | - | 1.606 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | 801146.75 | 9.273 | 32.241 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力部341单元燃气轮机 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9446112 | 109.33 | 88.183 | 200 | 45.178 | 200 | 3.68 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1914.797 | 0.022 | 0 | 300 | 0 | 100 | 109.307 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1087821 | 12.59 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3431429.5 | 39.716 | 105.74 | 300 | 4.252 | 200 | 4.163 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11132010 | 128.843 | 58.724 | 120 | 2.81 | 100 | 2.108 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6916341 | 79.995 | 46.918 | 100 | 0 | 50 | 3.872 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 129492.5 | 1.499 | 6.968 | 300 | 0 | 100 | 1.02 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1374882.25 | 15.913 | 70.552 | 100 | - | - | - | - | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1239580.38 | 14.35 | 159.25 | 250 | 43.461 | 100 | 1.534 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1219360.63 | 14.11 | 144.54 | 250 | 42.186 | 100 | 3.652 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3591182.5 | 41.57 | 64.934 | 150 | 13.088 | 50 | 0.849 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3089140.5 | 35.75 | 68.172 | 150 | 11.156 | 50 | 3.31 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2969150 | 34.36 | 75.157 | 150 | 4.55 | 50 | 6.967 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3254006.75 | 37.66 | 71.596 | 150 | 14.998 | 50 | 4.179 | 10 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 4060335.25 | 46.995 | 16.631 | 100 | 0 | 50 | 1.295 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO2# | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 1618077 | 68707.57 | 24.3246 | 100 | 0.4094 | 50 | 5.4899 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO3# | - | - | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2100513.5 | 24.312 | 97.307 | 300 | 13.534 | 100 | 4.855 | 30 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2708295.25 | 31.346 | 28.974 | 300 | 0.247 | 100 | 23.597 | 30 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1967928.375 | 22.777 | 97.126 | 300 | 17.344 | 100 | 2.018 | 30 | 正常
25 | 中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司 | 综合监控点 | 45757764 | 529.604 | 42.991 | 100 | 24.934 | 50 | 1.046 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 7371483.5 | 85.318 | 205.23 | 320 | 8.55 | 100 | 3.52 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3179252.75 | 36.797 | - | - | - | - | 8.886 | 20 | 正常