惠市环建〔2023〕92号

关于大亚湾石化区供气管道项目环境影响

报告书的批复

广东能源集团惠州天然气开发有限公司：

你公司报批的《大亚湾石化区供气管道项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）等材料收悉。经审查，批复如下：

一、大亚湾石化区供气管道项目位于惠州大亚湾经济技术开发区，管道起于惠州LNG接收站外输管道工程大亚湾分输清管站外2m处，由东向西敷设，在惠深沿海高速旁折向南敷设进入大亚湾石化区，终于西部综合能源站内接收工艺装置区。管道设计压力为6.0MPa，管径D711mm，线路长度约为6.12km，其中石化区外约2.64km（以开挖敷设埋地方式穿越惠州铁炉嶂市级森林公园1.50km），石化区内约3.48km。项目设计输量为20.25×108Nm3/a，新建1座场站，位于石化区西部综合能源站内的接收工艺装置区，为无人值守站。

- 二、根据报告书的评价结论、惠州市生态环境局大亚湾分局的初审意见和惠州市环境科学研究所的技术评估报告，在全面落实报告书提出的各项污染防治、生态保护和环境风险防范措施，确保生态环境安全的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、工艺和拟采取的生态环境保护措施、风险防范措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中应重点做好以下工作：

- （一）严格落实有效的生态保护措施。优化管道穿越惠州铁炉嶂市级森林公园等环境敏感区域的路由和施工方式，加强施工管理，严格控制施工作业带范围，不得在森林公园内设置施工便道、堆管场和弃渣场。减少临时占地和植被破坏，落实好分层开挖、分层堆放、分层回填措施，及时做好植被恢复工作。合理安排管道穿越岩前河支流等水体的施工时序，采用围堰导流方式施工，做好水土保护措施，防止水土流失。

（二）严格落实水环境保护措施。管道施工不设施工营地，生活污水依托当地污水处理系统处理；施工废水经处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。管道敷设及河道穿越作业过程产生的临时土方石应在施工作业带内堆放，禁止弃入河道或河滩，不得在水体附近清洗施工器具、机械等。管道试压采用清洁水，试压废水经沉淀后排入附近沟渠，执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，禁止排入I、II 类水域和III类水域中划定的保护区。营运期接收工艺装置区井封废水作为危险废物定期委托有资质单位清运处置。

（三）严格落实大气环境、固体废物和噪声污染控制措施。文明施工，做好扬尘污染防治工作，工程沿线设置围挡，采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾及时清运；在场地内堆存的，采用密闭式防尘网遮盖。废弃泥浆运至合规的余泥渣土场，废焊条和废弃防腐材料等收集后交相关回收单位处理。严格控制施工工作时间，尽量选用低噪声或带有隔声消声装置的施工机械设备，合理布置施工现场，对高噪声源采取隔声、减振等综合降噪措施。营运期接收工艺装置区厂区内 VOCs无组织排放监控点浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367- 2022）表3限值，厂界非甲烷总烃执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，挥发性有机物排放量控制在0.017吨/年以内。妥善处置清管球作业、分离器检修产生的废渣。井封废水等列入《国家危险废物名录》的危险废物，其污染防治须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，建立管理台账，交相应有资质单位处理。

- （四）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。采用严格的设计标准，设置先进的监控及数据采集系统、线路截断阀、可燃气体检测及报警系统、露天工艺区气体检测仪，做好管道维护等风险防范措施。全线建立维护保养、定期检测和巡线检查制度，在环境敏感区段提高巡线频率，增设线路警示牌。制定完善的环境风险应急预案，加强与当地政府的应急联动，定期开展演练，确保生态环境安全。

- （五）严格执行报告书提出的环境监理要求和环境监测计划，确保各项生态环境保护措施落实到位。

（六）在项目建设和运营过程中，建立畅通的公众参与渠道，自觉接受社会监督，及时解决公众合理的生态环境诉求。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

- 请惠州市生态环境局大亚湾分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

- 你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送至惠州市生态环境局大亚湾分局，按规定接受各级生态环境部门日常监督检查。

惠州市生态环境局

2023年10月20日

公开方式：主动公开

抄送：惠州市生态环境局执法支队、惠州市生态环境局大亚湾分局、深圳市汉宇环境科技有限公司。