惠市环建〔2023〕95号

关于广东华电惠州东江燃机热电项目取水工程环境影响报告书的批复

广东华电惠州能源有限公司：

你单位报批的《广东华电惠州东江燃机热电项目取水工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”等材料收悉。经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，批复如下：

- 广东华电惠州东江燃机热电项目取水工程，取水口位于惠州市惠城区水口镇廉福地的东江干流左岸、取水泵站位于惠州市惠城区水口街道蓬陵村PL-01地块、输水管网起点惠州市惠城区位于水口镇廉福地的东江干流左岸，终点位于广东惠州东江高新科技产业园南部，途经惠阳区、仲恺高新区，总用地为69676平方米，其中永久用地885平方米，临时用地68791平方米。项目主要包含：取水口、取水泵站和管网工程，管网采用2×DN560mm的输水管道，长约6.216千米（单线长度），管道埋深0.05~5.42米。

- 根据报告书的评价结论、项目沿线各生态环境分局的初审意见和惠州市环境科学研究所的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治、生态保护和环境风险防范措施，并确保饮用水源和生态环境安全的前提下，我局原则同意报告书中所列性质、规模、地点、工艺和拟采取的生态环境保护措施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- 认真落实生态保护、恢复措施，进一步优化施工方案严格控制施工范围，规范取水口头部桩基打桩、引水管道头部布设、开挖方等施工活动，防止因水土流失造成水环境污染，并做好施工后的生态恢复工作。

- 做好地表水环境保护工作。施工生产的基坑开挖废水、管线试压废水、含油废水及冲洗废水经处理后全部回用，不得外排。泥浆废水引入沉淀池沉淀净化后回用于施工工地洒水、降尘；剩余部分达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入蓬陵排渠，禁止排入I、Ⅱ类的水域和Ⅲ类水域中划定的保护区。

- 落实大气污染防治措施。按照《惠州市扬尘污染防治条例》等规定严格落实各项防尘措施，有效控制大气环境影响，采取施工场地围挡封闭、施工现场及时洒水等抑尘措施。施工扬尘、施工机械设备燃油废气和焊接烟尘等污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段标准要求。

- 落实噪声污染防治措施。尽量选用低噪声设备，采用有效降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

- 严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。分类收集处理各类固体废物。及时清运、妥善处理施工期间产生的各类固体废弃物，做好弃土、建筑垃圾、清淤淤泥等处理处置。危险废物按相关规定妥善处理处置。

- 完善并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，加强施工设施、取水泵站和管道的维护管理，有效防范突发环境事件，保障环境安全。

- 在施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与沿线地方政府、相关单位和群众的沟通协调，及时回应和解决公众关心、担忧的环境问题，切实维护公众合法环境权益。

- 项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

- 报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。

- 你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应将各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。项目验收后，适时组织开展环境影响后评价。

- 你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送至项目沿线各生态环境分局，并按规定接受各级生态环境主管部门日常监督检查。

惠州市生态环境局                                       2023年10月24日

公开方式：主动公开

抄送：惠州市生态环境局执法支队，惠州市生态环境局惠城分局、惠州市生态环境局惠阳分局、惠州市生态环境局仲恺高新区分局，广东华南环保产业技术研究院有限公司