## Sheet1
监测日期：2026-03-09
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 638651.938 | 7.392 | 1.012 | 320 | 0.181 | 100 | 0.464 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 1226985.25 | 14.201 | 0 | 320 | 0.002 | 100 | 0.528 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 69337.562 | 0.802 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 148918.672 | 1.724 | - | - | - | - | 5.343 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 3106327.75 | 129584.664 | - | - | - | - | 0.283 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 11328665 | 472027.719 | - | - | - | - | 1.864 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | - | - | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 693841.938 | 8.031 | 131.974 | 250 | 5.447 | 80 | 1.663 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 426591.36 | 4.937 | 12.15 | 50 | 5.2 | 35 | 0.62 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.47 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 1082385.75 | 12.528 | 35.991 | 320 | 0 | 100 | 11.975 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12143938 | 140.555 | 19.843 | 320 | 12.92 | 100 | 2.187 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 210789 | 2.44 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6568958.5 | 76.03 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3801590.25 | 44.801 | 89.412 | 200 | 22.268 | 50 | 6.423 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3557496 | 42.419 | 85.058 | 200 | 30.285 | 50 | 6.012 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2521952 | 29.708 | 81.698 | 200 | 7.454 | 50 | 5.49 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1078429.5 | 12.48 | 110.207 | 250 | 24.702 | 80 | 5.778 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1126087.75 | 13.03 | 110.291 | 250 | 2.128 | 80 | 4.807 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1049365 | 12.15 | 110.464 | 250 | 27.664 | 80 | 5.058 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3389777.75 | 40.94 | 111.692 | 250 | 11.842 | 80 | 2.373 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1831153.875 | 21.194 | 97.977 | 200 | 19.568 | 50 | 4.177 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1459232.5 | 16.889 | 96.268 | 200 | 13.438 | 50 | 2.632 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1477640.375 | 17.102 | 101.263 | 200 | 17.601 | 50 | 3.118 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2545240.32 | 29.459 | 23.85 | 200 | 0.64 | 35 | 0.29 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 27648 | 0.32 | 2.42 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 2776823.75 | 32.139 | 0.419 | 50 | 0 | 35 | 5.728 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 2412010 | 27.917 | 9999.999 | 50 | 99999.992 | 35 | 9999.9 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 9525.079 | 0.112 | 5.769 | 50 | 2.238 | 35 | 23.897 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 26684208.304 | 319.215 | 23.611 | 50 | 0.243 | 35 | 0.945 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 52180.695 | 0.61 | 26.973 | 50 | 1.463 | 35 | 32.149 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 15199.92 | 0.184 | 42.238 | 50 | 0.158 | 35 | 4.951 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 25739251.2 | 1072468.8 | 16.211 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 222.986 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 12406642.56 | 143.595 | 46.595 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -884347.2 | -10.236 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 846866.88 | 9.802 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 157904.64 | 1.828 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 701275.69 | 8.12 | 30.7 | 100 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 150542.558 | 1.742 | 21.8199 | - | 0 | - | 10.3086 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 7691461 | 92.892 | 27.738 | 320 | 3.238 | 100 | 4.009 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 549210.562 | 6.357 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 2224416.5 | 25.948 | 120.508 | 320 | 396.264 | 100 | 15.595 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4116805 | 47.648 | - | - | - | - | 3.7085 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 889123.152 | 37046.798 | 23.337 | 50 | 6.953 | 35 | 0.33 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 7859.52 | 0.091 | - | - | - | - | 1.4485 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 139703.062 | 5820.961 | 8.1 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 1041087.543 | 12.298 | 9.777 | 100 | 5.977 | 50 | 8.185 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 51827134.961 | 612.854 | 40.063 | 100 | 25.461 | 50 | 2.852 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 328538.219 | 3.802 | 153.61 | 400 | 9.194 | 200 | 0.82 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 498132.531 | 5.765 | 127.187 | 400 | 1.187 | 400 | 0.311 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 875078.375 | 10.128 | 129.147 | 400 | 1.27 | 200 | 4.153 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 381634.875 | 4.417 | 162.21 | 400 | 2.202 | 200 | 1.419 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 678490.562 | 7.853 | 134.204 | 200 | 2.669 | 200 | 2.392 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 568632.688 | 6.581 | 66.039 | 200 | 2.766 | 200 | 4.535 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 120474.391 | 1.394 | 27.859 | - | 15.49 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1159018.375 | 13.415 | 53.442 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 739471.938 | 8.559 | 33.703 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3852845.5 | 44.593 | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4101846.25 | 47.475 | 50.618 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4304385 | 49.819 | 73.905 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6326276 | 73.221 | 53.698 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2310445.5 | 26.741 | 40.568 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1959073.5 | 22.674 | 54.963 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1041401 | 12.053 | 66.422 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1726604.75 | 19.984 | 72.102 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3510680.5 | 159576.406 | 57.335 | 100 | 0.599 | 50 | 9.799 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3626295.75 | 43.796 | 32.287 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1756981.5 | 20.335 | 42.594 | 100 | 3.426 | 50 | 1.001 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 210560.438 | 2.437 | 31.541 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2184385.5 | 25.282 | - | - | 12.791 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 14239938 | 164.934 | 52.277 | 100 | 3.892 | 50 | 4.388 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1409920 | 16.318 | 54.195 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2462358.75 | 28.5 | 52.93 | 100 | 7.802 | 50 | 0.403 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2869454.25 | 33.211 | 68.397 | 100 | 1.221 | 50 | 0.663 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 360806.312 | 4.176 | - | - | 2.19 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4210887 | 48.737 | 26.022 | 50 | 0.362 | 35 | 1.185 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1418920.25 | 16.423 | 38.539 | 100 | 0.908 | 50 | 0.164 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 448143.719 | 5.187 | 134.209 | 300 | 2.227 | 100 | 2.428 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5765496 | 66.73 | 32.011 | 100 | 1.738 | 50 | 0.082 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6059980 | 70.139 | 46.025 | 100 | 0.699 | 50 | 0.047 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10622862 | 124.42 | 85.75 | 200 | 30.7 | 200 | 7.08 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2283020 | 26.42 | 134.61 | 200 | 35.63 | 200 | 10.49 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1488350 | 17.22 | 59.81 | 200 | 40.01 | 200 | 12.99 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1090205.799 | 12.618 | 67.331 | 200 | 36.878 | 200 | 15.931 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3159403 | 36.56 | 63.1 | 100 | 4.27 | 35 | 0.67 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 642744.81 | 7.43 | 121.04 | 300 | 2.58 | 100 | 4.18 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2093.79 | 0.02 | 103.12 | 300 | 113.73 | 100 | 7.89 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 988677.75 | 11.44 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2784620.25 | 32.23 | 107.79 | 300 | 2.71 | 200 | 1.69 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1668639.25 | 19.31 | 51.34 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10702666 | 123.87 | 72.4 | 120 | 3.29 | 100 | 2.65 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7481913.5 | 86.54 | 62.27 | 100 | 0 | 50 | 0.87 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 13885400 | 160.71 | 27.25 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 235797.55 | 2.73 | 63.39 | 300 | 0 | 100 | 0.84 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 8273140 | 95.75 | 44.89 | 100 | 0 | 50 | 1.63 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1338755 | 15.49 | 69.9 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1094990 | 12.67 | 30.15 | 200 | 55.42 | 200 | 10.31 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1165030 | 13.48 | 61.72 | 200 | 59.08 | 200 | 8.55 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 719235.63 | 8.32 | 1730.644 | 200 | 219.39 | 50 | 932.119 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1357101 | 15.71 | 95.85 | 200 | 19.958 | 50 | 4.089 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 1957259.63 | 22.65 | 17.947 | 250 | 5.686 | 80 | 32.888 | 20 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3182309.75 | 36.83 | 76.745 | 250 | 27.203 | 80 | 2.448 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3096002 | 35.83 | 76.833 | 250 | 26.644 | 80 | 1.079 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 0 | 0 | 38.549 | 250 | 8.323 | 80 | 333.162 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3324921 | 38.483 | 23.888 | 100 | 0.721 | 50 | 2.836 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3172819 | 37.37 | 6.7343 | 100 | 1.353 | 50 | 9.1442 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 2029445.125 | 23.489 | 1.561 | 250 | 0 | 80 | 48.43 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2025897.125 | 23.448 | 75.175 | 250 | 19.018 | 80 | 0.163 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1721569.125 | 19.926 | 74.544 | 250 | 21.124 | 80 | 3.419 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 53663299.446 | 621.103 | 30.968 | 100 | 23.376 | 50 | 0.786 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 2606167 | 32.314 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 2895413.25 | 34.076 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8797479.25 | 101.823 | 33.046 | 320 | 0.186 | 100 | 2.539 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5714071.763 | 66.135 | - | - | - | - | 2.6501 | 20 | 正常