## Sheet1
监测日期：2026-03-12
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 402271.531 | 4.656 | 2.301 | 320 | 0.082 | 100 | 0.449 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 905364.562 | 10.479 | 1.792 | 320 | 0.207 | 100 | 5.4126 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 232961.422 | 2.696 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 436410.719 | 5.051 | - | - | - | - | 5.268 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 4232761.5 | 176365.078 | - | - | - | - | 0.502 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 11908730 | 496197 | - | - | - | - | 1.591 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | - | - | - | - | - | - | 0 | 20
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | - | - | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 671322.125 | 7.77 | 129.416 | 250 | 7.51 | 80 | 1.742 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 842555.52 | 9.752 | 6.2 | 50 | 13.41 | 35 | 0.98 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.56 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 720341.75 | 8.337 | 76.678 | 320 | 0 | 100 | 11.504 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 13125861 | 151.92 | 18.74 | 320 | 6.954 | 100 | 4.6329 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 58501.379 | 0.677 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6113817 | 70.762 | - | - | - | - | 4.6299 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 4000014.75 | 46.609 | 90.722 | 200 | 30.1 | 50 | 6.194 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3377517.5 | 39.45 | 90.103 | 200 | 36.582 | 50 | 6.036 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3592538 | 41.886 | 84.627 | 200 | 21.697 | 50 | 5.45 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1044429.25 | 12.61 | 108.687 | 250 | 14.15 | 80 | 3.878 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1192799.75 | 13.81 | 109.959 | 250 | 1.151 | 80 | 3.188 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1136382.75 | 13.15 | 111.047 | 250 | 26.84 | 80 | 4.484 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3380943.5 | 39.13 | 111.454 | 250 | 22.028 | 80 | 1.91 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1849892.75 | 21.411 | 157.426 | 200 | 20.847 | 50 | 4.112 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1405178.375 | 16.264 | 102.922 | 200 | 18.806 | 50 | 2.986 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1511471.125 | 17.494 | 109.612 | 200 | 24.017 | 50 | 3.413 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2590133.76 | 29.978 | 18.23 | 200 | 0.16 | 35 | 0.32 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 35424 | 0.41 | 0.86 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 7235610.5 | 83.746 | 37.456 | 50 | 0.123 | 35 | 7.547 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 2478502.25 | 28.686 | 9999.999 | 50 | 99999.992 | 35 | 9999.9 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 7334.645 | 0.095 | 71.908 | 50 | 0.197 | 35 | 16.414 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 5078.217 | 0.064 | 51.072 | 50 | 3.036 | 35 | 49.695 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8419.528 | 0.1 | 28.636 | 50 | 7.794 | 35 | 25.284 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 28.961 | 50 | 14.096 | 35 | 133.68 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 11646.72 | 485.28 | 132.655 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 177.784 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 2.136 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -883465.92 | -10.225 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 2156708.16 | 24.962 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 21490185.6 | 248.729 | 0 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 694287.49 | 8.04 | 30.64 | 100 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 154529.385 | 1.788 | 22.325 | - | 0 | - | 12.5515 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 8364039.5 | 96.806 | 32.061 | 320 | 4.831 | 100 | 5.957 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 378307.844 | 4.378 | - | - | - | - | 9.157 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 11989.882 | 0.139 | 264.868 | 320 | 220.749 | 100 | 17.898 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4144487.75 | 47.969 | - | - | - | - | 3.7162 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 994690.836 | 41445.452 | 22.74 | 50 | 6.692 | 35 | 0.33 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 72912.188 | 0.844 | - | - | - | - | 1.4364 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 145352.429 | 6056.351 | 0.7 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 790617.418 | 9.401 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 56033331.112 | 661.465 | 39.368 | 100 | 25.191 | 50 | 4.428 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 330706.156 | 3.828 | 153.753 | 400 | 8.792 | 200 | 0.779 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 489956.312 | 5.671 | 130.014 | 400 | 1.214 | 400 | 0.292 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 858575.75 | 9.937 | 124.534 | 400 | 1.513 | 200 | 4.638 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 364832.062 | 4.222 | 161.376 | 400 | 2.335 | 200 | 1.314 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 643836.75 | 7.452 | 143.089 | 200 | 3.175 | 200 | 6.525 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 664147 | 7.687 | 64.5 | 200 | 3.263 | 200 | 4.681 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 122925.625 | 1.424 | 28.63 | - | 17.389 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1159525.625 | 13.42 | 52.797 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 737723.438 | 8.538 | 37.247 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3859671.25 | 44.672 | 83.49 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4104746.25 | 47.509 | 48.66 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4236294 | 49.031 | 71.543 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6320937 | 73.159 | 54.92 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2303115.5 | 26.656 | 42.068 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1948599.75 | 22.553 | 55.637 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 969635.688 | 11.756 | 64.939 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1644437.875 | 20.034 | 71.234 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3881173.5 | 161715.516 | 52.198 | 100 | 0.469 | 50 | 9.488 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3804429.5 | 44.033 | 31.853 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1714034.375 | 19.838 | 42.41 | 100 | 3.996 | 50 | 1.338 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 203008.578 | 2.35 | 30.924 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2020892.875 | 25.516 | - | - | 11.163 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13786867 | 159.57 | 52.38 | 100 | 11.275 | 50 | 3.431 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1441260.25 | 16.681 | 46.325 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2089429.125 | 24.183 | 52.8 | 100 | 8.638 | 50 | 0.427 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2679623.5 | 32.363 | 69.755 | 100 | 1.146 | 50 | 0.698 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 368780.469 | 4.268 | - | - | 0.706 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3869603.5 | 48.859 | 26.47 | 50 | 0.491 | 35 | 1.256 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1409524.875 | 16.326 | 37.265 | 100 | 1.158 | 50 | 0.148 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 440058.469 | 5.093 | 106.86 | 300 | 2.198 | 100 | 2.416 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5811153 | 67.259 | 33.008 | 100 | 1.839 | 50 | 0.083 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6090596.5 | 70.493 | 45.184 | 100 | 0.753 | 50 | 0.048 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10579494 | 124.18 | 89.24 | 200 | 31.15 | 200 | 7.18 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 253681 | 2.93 | 0.01 | 200 | 6.07 | 200 | 61.06 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1424520 | 16.48 | 59.49 | 200 | 1.87 | 200 | 3.84 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1068113.066 | 12.362 | 64.414 | 200 | 3.497 | 200 | 3.586 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 2894306.25 | 33.49 | 59.62 | 100 | 13.64 | 35 | 0.68 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 664408.37 | 8.02 | 110.18 | 300 | 2.44 | 100 | 4.02 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2114.41 | 0.02 | 88.79 | 300 | 126.27 | 100 | 9.04 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1086628.5 | 12.58 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2639811.5 | 30.55 | 98.84 | 300 | 4.04 | 200 | 1.82 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 356400.59 | 4.12 | 4.17 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10624451 | 122.96 | 72.49 | 120 | 3.36 | 100 | 2.44 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7526049 | 87.11 | 45.77 | 100 | 0 | 50 | 8.37 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 4189970 | 48.49 | 5.35 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 200655.34 | 2.32 | 79.2 | 300 | 0.01 | 100 | 0.82 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7506340 | 90.65 | 44.61 | 100 | 0 | 50 | 1.53 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1382542.25 | 16 | 75.89 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1008070 | 11.66 | 26.08 | 200 | 4.43 | 200 | 2.44 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 970765 | 11.23 | 49.91 | 200 | 5.36 | 200 | 2.21 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 2547.56 | 0.03 | 110.274 | 200 | 92.464 | 50 | 141.722 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1611174.25 | 18.65 | 108.561 | 200 | 33.935 | 50 | 1.901 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 1095055 | 12.67 | 80.765 | 250 | 12.547 | 80 | 80.009 | 20 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3251628.75 | 37.64 | 77.664 | 250 | 24.687 | 80 | 2.524 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3215811 | 37.22 | 75.449 | 250 | 27.117 | 80 | 1.136 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 0 | 0 | 198.097 | 250 | 0.805 | 80 | 141.799 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3326890.75 | 38.506 | 23.039 | 100 | 0.84 | 50 | 2.72 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 1933258.125 | 22.885 | 6.0244 | 100 | 0.785 | 50 | 6.8308 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 620252.375 | 7.179 | 26.505 | 250 | 0.369 | 80 | 31.31 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2093398.375 | 24.229 | 75.621 | 250 | 25.352 | 80 | 0.658 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1733086.125 | 20.059 | 74.455 | 250 | 22.443 | 80 | 4.848 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 47873790.576 | 554.095 | 30.196 | 100 | 18.74 | 50 | 0.822 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 2640318.25 | 31.346 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 14392653 | 171.008 | 15.537 | 50 | - | - | - | - | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 9061568.298 | 104.879 | 0 | 320 | 1.178 | 100 | 2.454 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5743070.24 | 66.471 | - | - | - | - | 2.5444 | 20 | 正常