## Sheet1
监测日期：2026-06-07
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11142758 | 128.967 | 37.742 | 320 | 23.475 | 100 | 0.536 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13448180 | 155.65 | 37.101 | 320 | 21.647 | 100 | 0.766 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 10261806 | 118.771 | - | - | - | - | 2.841 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8183232.5 | 94.713 | - | - | - | - | 4.618 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 3383265 | 140969.375 | - | - | - | - | 0.266 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 13324334 | 555180.688 | - | - | - | - | 0.939 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | - | - | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 正常
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 670649.75 | 7.762 | 166.817 | 250 | 12.661 | 80 | 2.028 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1050528.96 | 12.159 | 1.93 | 50 | 8.62 | 35 | 1.59 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 12096 | 0.14 | 0.46 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 10910500 | 126.279 | 22.528 | 320 | 17.965 | 100 | 0.693 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 289038.438 | 3.345 | 15.93 | 320 | 0.001 | 100 | 7.79 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 8301253.5 | 96.079 | - | - | - | - | 2.499 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2620838 | 30.57 | 90.291 | 200 | 24.86 | 50 | 5.929 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3407811.5 | 39.808 | 90.781 | 200 | 26.523 | 50 | 6.418 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3575132.25 | 41.678 | 90.122 | 200 | 8.41 | 50 | 5.469 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1141768.13 | 13.21 | 111.454 | 250 | 25.154 | 80 | 4.014 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1182008.63 | 13.68 | 108.873 | 250 | 11.131 | 80 | 6.437 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 970430.69 | 11.23 | 110.316 | 250 | 25.236 | 80 | 6.288 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3895929.5 | 45.09 | 109.851 | 250 | 29.324 | 80 | 2.242 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1543355.125 | 17.863 | 153.815 | 200 | 17.102 | 50 | 5.268 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1220197.25 | 14.123 | 136.69 | 200 | 13.238 | 50 | 3.177 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1364837.5 | 15.797 | 153.921 | 200 | 18.395 | 50 | 5.872 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2188287.36 | 25.327 | 15.42 | 200 | 0.73 | 35 | 2.25 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.88 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 659705.125 | 7.636 | 0.007 | 50 | 0 | 35 | 7.026 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 45996.836 | 0.532 | 9999.999 | 50 | 99999.992 | 35 | 9999.9 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 186233.723 | 2.196 | 24.88 | 50 | 0.59 | 35 | 23.095 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 7604265.247 | 88.012 | 25.065 | 50 | 0.281 | 35 | 1.975 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 7097.958 | 0.084 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 124839.223 | 1.501 | 43.657 | 50 | 0 | 35 | 0.366 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 25409376 | 1058724 | 19.993 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 208.324 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 1452198.488 | 18.295 | 4.512 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 87989.76 | 1.018 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 1623576.96 | 18.791 | 206.665 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 23795087.04 | 275.406 | 36.814 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 759007.62 | 8.78 | 28.03 | 100 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 148256.724 | 1.716 | 22.915 | - | 0.4677 | - | 2.761 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 8522462 | 98.64 | 198.871 | 320 | 5.495 | 100 | 7.285 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5463649.5 | 63.237 | - | - | - | - | 2.7 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10236718 | 118.48 | 186.488 | 320 | 15.156 | 100 | 2.952 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 3748011.75 | 43.38 | - | - | - | - | 3.179 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 578668.961 | 24111.207 | 17.976 | 50 | 18.28 | 35 | 0.35 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 3653.869 | 0.042 | - | - | - | - | 1.348 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 166618.622 | 6942.443 | 2.55 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 46090121.292 | 543.039 | 35.537 | 100 | 19.86 | 50 | 2.01 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 51047882.884 | 603.784 | 38.81 | 100 | 20.706 | 50 | 2.388 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 354838.344 | 4.107 | 152.704 | 400 | 7.448 | 200 | 1.031 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 362360.688 | 4.194 | 100.666 | 400 | 0.969 | 400 | 0.519 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 346515.5 | 4.01 | 121.066 | 400 | 1.044 | 200 | 3.059 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 340941.656 | 3.946 | 156.828 | 400 | 2.018 | 200 | 1.898 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 846496.75 | 9.797 | 152.159 | 200 | 1.643 | 200 | 1.299 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 886892.125 | 10.265 | 41.013 | 200 | 1.891 | 200 | 5.472 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 122174.172 | 1.414 | 21.37 | - | 17.363 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1215415.875 | 14.067 | 49.492 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 894702.5 | 10.355 | 32.682 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3872997.25 | 44.826 | 75.479 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4043610 | 46.801 | 34.172 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4651896 | 53.841 | 61.443 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5420955.5 | 62.743 | 45.714 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2260113 | 26.159 | 29.472 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1409197.125 | 16.31 | 44.785 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1124330.25 | 13.013 | 59.224 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1711720.25 | 19.812 | 67.888 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3134278 | 130594.922 | 85.778 | 100 | 0.764 | 50 | 8.226 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3818760.5 | 44.199 | 28.356 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2015944.75 | 23.333 | 40.843 | 100 | 2.818 | 50 | 0.997 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 716298.625 | 8.29 | 53.184 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 596561.5 | 6.905 | - | - | 14.093 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13913369 | 161.034 | 45.708 | 100 | 4.063 | 50 | 3.351 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1501905.5 | 17.383 | 49.377 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2897036.25 | 33.53 | 24.358 | 100 | 4.648 | 50 | 0.372 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2711814.75 | 31.387 | 66.876 | 100 | 2.341 | 50 | 1.41 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 280834.281 | 3.25 | - | - | 1.168 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 21905.793 | 0.254 | 549.05 | 50 | 57.77 | 35 | 50.45 | 5 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1287898.5 | 14.906 | 30.601 | 100 | 1.095 | 50 | 0.302 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 256469.766 | 2.968 | 0 | 300 | 81.366 | 100 | 10.394 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5189650.5 | 60.065 | 31.562 | 100 | 2.2 | 50 | 0.093 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 7017789 | 81.224 | 39.811 | 100 | 2.142 | 50 | 0.046 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 12617104 | 147.9 | 96.1 | 200 | 29.41 | 200 | 8.93 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2222600 | 25.72 | 154.4 | 200 | 64.57 | 200 | 6.94 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 524266 | 6.06 | 0 | 200 | 13.6 | 200 | 1497.02 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 844364.538 | 9.773 | 61.412 | 200 | 8.525 | 200 | 78.571 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 4151594.25 | 48.05 | 49.62 | 100 | 14.95 | 35 | 0.93 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1178472.75 | 13.63 | 46.42 | 300 | 0.97 | 100 | 1.74 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1446.79 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 921939.94 | 10.67 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3216986.75 | 37.23 | 74.58 | 300 | 3.17 | 200 | 1.69 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1873078.37 | 21.67 | 58.07 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 174.46 | 0 | 0.43 | 120 | 7.15 | 100 | 1.97 | 10 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7412085.5 | 85.79 | 55.35 | 100 | 0 | 50 | 1.48 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 18867300 | 218.37 | 25.64 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 233682.36 | 2.7 | 46.75 | 300 | 0 | 100 | 0.95 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7025330 | 81.31 | 35.26 | 100 | 0 | 50 | 1.45 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1077722 | 12.47 | 126.51 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1121670 | 12.98 | 18.52 | 200 | 47.17 | 200 | 6.05 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1482030 | 17.15 | 59.31 | 200 | 58.62 | 200 | 6.11 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1322799.38 | 15.31 | 129.813 | 200 | 39.816 | 50 | 3.036 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1347659.88 | 15.6 | 107.305 | 200 | 25.934 | 50 | 2.243 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3373109 | 39.04 | 75.9 | 250 | 13.353 | 80 | 1.154 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3546047 | 41.04 | 105.832 | 250 | 2.763 | 80 | 15.72 | 20 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2761066.5 | 31.96 | 76.826 | 250 | 9.098 | 80 | 0.603 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3660224 | 42.36 | 77.345 | 250 | 10.852 | 80 | 1.883 | 20 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3312051.388 | 38.334 | 17.439 | 100 | 1.056 | 50 | 2.616 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2982301.5 | 35.199 | 7.599 | 100 | 0.463 | 50 | 5.632 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1582819 | 18.32 | 75.731 | 250 | 16.99 | 80 | 5.165 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2493985.75 | 28.866 | 137.354 | 250 | 26.035 | 80 | 4.419 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 4.358 | 0 | 368.043 | 250 | 24.563 | 80 | 30.414 | 20 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 54029455.508 | 625.341 | 30.896 | 100 | 16.467 | 50 | 0.884 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 28201028 | 326.401 | 12.136 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 5698634 | 65.956 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 1707981.552 | 19.768 | 30.397 | 320 | 8.57 | 100 | 35.227 | 20 | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 3884369.226 | 44.958 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机