## Sheet1
监测日期：2026-06-21
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11093371 | 128.396 | 38.722 | 320 | 22.664 | 100 | 0.51 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13830016 | 160.07 | 34.161 | 320 | 26.908 | 100 | 0.902 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 10008763 | 115.842 | - | - | - | - | 2.917 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8166508 | 94.52 | - | - | - | - | 5.113 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 3715660 | 154819.172 | - | - | - | - | 0.297 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 10097727 | 420738.656 | - | - | - | - | 0.264 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | - | - | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 663000.125 | 7.674 | 168.395 | 250 | 16.932 | 80 | 1.907 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 2371680 | 27.45 | 12.42 | 50 | 6.19 | 35 | 0.55 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11269677 | 130.436 | 29.483 | 320 | 18.705 | 100 | 0.761 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 310889.219 | 3.598 | 21.02 | 320 | 24.449 | 100 | 10.291 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 8312799.5 | 96.213 | - | - | - | - | 0.192 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2559962.5 | 29.85 | 90.514 | 200 | 28.622 | 50 | 5.732 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3542757.75 | 41.35 | 90.509 | 200 | 32.003 | 50 | 6.244 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3545800.75 | 41.345 | 90.51 | 200 | 21.085 | 50 | 6.135 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1211152.5 | 14.02 | 108.256 | 250 | 30.141 | 80 | 4.119 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1252829.5 | 14.5 | 110.876 | 250 | 20.312 | 80 | 5.779 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 973901.5 | 11.27 | 110.767 | 250 | 31.445 | 80 | 6.634 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 4193676.25 | 48.54 | 112.188 | 250 | 24.956 | 80 | 1.984 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1708753.5 | 19.777 | 148.711 | 200 | 19.701 | 50 | 5.809 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1325773.125 | 15.345 | 141.945 | 200 | 8.115 | 50 | 3.386 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1415648.25 | 16.385 | 137.441 | 200 | 14.911 | 50 | 5.428 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2431736.64 | 28.145 | 25.4 | 200 | 0.73 | 35 | 3.6 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.92 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 223428.719 | 2.586 | 0.002 | 50 | 0 | 35 | 9.516 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 44113.809 | 0.511 | 9999.999 | 50 | 99999.992 | 35 | 9999.9 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 101329.067 | 1.198 | 10.586 | 50 | 1.35 | 35 | 22.838 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 31141553.683 | 360.435 | 24.189 | 50 | 0.051 | 35 | 0.598 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 6722.04 | 0.08 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 4533.624 | 0.055 | 87.317 | 50 | 0 | 35 | 5.414 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 17563556.16 | 731814.84 | 14.502 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 70.594 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 18737993.773 | 244.097 | 19.078 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -839384.64 | -9.715 | 48.78 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 678067.2 | 7.848 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 26263128.96 | 303.971 | 225.942 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 124282.21 | 1.44 | 2.28 | 100 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 185394.411 | 2.146 | 24.19 | - | 0.067 | - | 6.485 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 8316238 | 96.253 | 178.267 | 320 | 5.748 | 100 | 7.091 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5019102 | 58.091 | - | - | - | - | 2.788 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10991817 | 127.22 | 174.853 | 320 | 11.631 | 100 | 3.07 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 3318737.5 | 38.411 | - | - | - | - | 3.265 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 794772.727 | 33115.53 | 20.155 | 50 | 10.138 | 35 | 0.54 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.423 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 142685.974 | 5945.249 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 46141081.536 | 545.42 | 110.816 | 100 | 18.578 | 50 | 2.332 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 53309022.444 | 631.461 | 38.865 | 100 | 22.438 | 50 | 2.774 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 362153.781 | 4.192 | 154.128 | 400 | 6.844 | 200 | 0.872 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 351445.562 | 4.068 | 105.661 | 400 | 1.086 | 200 | 0.652 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 356678.656 | 4.128 | 127.036 | 400 | 0.985 | 200 | 2.126 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 340674.531 | 3.943 | 160.685 | 400 | 2.159 | 200 | 1.441 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 921691.688 | 10.668 | 141.562 | 200 | 1.941 | 200 | 1.35 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 930468.438 | 10.769 | 41.336 | 200 | 1.443 | 200 | 5.835 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 121448.695 | 1.406 | 22.609 | - | 16.521 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1170188.5 | 13.544 | 42.755 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 883787.875 | 10.229 | 27.482 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3791093.75 | 43.878 | 72.272 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4093007.25 | 47.373 | 52.134 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4460027.5 | 51.621 | 55.249 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5434925 | 62.904 | 46.561 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2264324 | 26.207 | 33.648 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1614322.75 | 18.684 | 41.902 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1117236.5 | 12.931 | 57.178 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1710303 | 19.795 | 63.92 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3213954.25 | 133914.75 | 76.972 | 100 | 0.547 | 50 | 9.463 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3844373 | 44.495 | 27.687 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2132909.5 | 24.686 | 40.829 | 100 | 1.845 | 50 | 1.155 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 733712.812 | 8.504 | 57.277 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 529198 | 6.125 | - | - | 17.98 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13156463 | 152.274 | 58.976 | 100 | 4.102 | 50 | 3.416 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1530362.625 | 17.712 | 40.922 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2996558.25 | 34.682 | 30.306 | 100 | 6.447 | 50 | 0.438 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2944144 | 34.076 | 62.918 | 100 | 1.525 | 50 | 1.473 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 340793.219 | 3.944 | - | - | 1.627 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4114148 | 47.618 | 23.61 | 50 | 0.269 | 35 | 0.312 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1296338.25 | 15.004 | 31.654 | 100 | 0.84 | 50 | 0.333 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 432083.969 | 5.001 | 168.948 | 300 | 0.63 | 100 | 0.462 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 4996856.5 | 57.834 | 30.686 | 100 | 1.96 | 50 | 0.089 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6705445 | 77.609 | 41.535 | 100 | 1.925 | 50 | 0.052 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10892485 | 127.69 | 115.76 | 200 | 19.82 | 200 | 7.16 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 3204770 | 37.09 | 145.94 | 200 | 38.82 | 200 | 2.85 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 180067 | 2.08 | 18.83 | 200 | 0.02 | 200 | 3.73 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 951046.208 | 11.008 | 68.803 | 200 | 1.975 | 200 | 11.419 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 2809657.5 | 32.51 | 50.53 | 100 | 1.66 | 35 | 1.12 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1122431 | 12.99 | 63.57 | 300 | 0.72 | 100 | 1.8 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1234.37 | 0.01 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 882026.31 | 10.21 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3290793.25 | 38.09 | 95.66 | 300 | 3.23 | 200 | 1.67 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2076774.12 | 24.03 | 68.63 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 0 | 0 | 24.76 | 120 | 10.66 | 100 | 6.41 | 10 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7395650 | 85.6 | 60.46 | 100 | 0 | 50 | 0.88 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 19202200 | 222.24 | 17.66 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 117943.22 | 1.37 | 38.46 | 300 | 0 | 100 | 0.79 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7059920 | 81.71 | 43.51 | 100 | 0 | 50 | 4.57 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1293200 | 14.97 | 69.52 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1062430 | 12.29 | 11.3 | 200 | 54.93 | 200 | 8.63 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1469010 | 17 | 31.14 | 200 | 54.15 | 200 | 9.5 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1365768.13 | 15.81 | 140.582 | 200 | 23.175 | 50 | 3.207 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1299482.13 | 15.04 | 110.265 | 200 | 13.442 | 50 | 4.141 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3510206.75 | 40.63 | 76.82 | 250 | 20.001 | 80 | 1.352 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 1085737.88 | 12.57 | 26.688 | 250 | 17.804 | 80 | 19.726 | 20 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2833823 | 32.8 | 76.169 | 250 | 10.67 | 80 | 0.547 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3231015.5 | 37.4 | 74.824 | 250 | 16.006 | 80 | 2.909 | 20 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3283517.36 | 38.004 | 22.59 | 100 | 3.244 | 50 | 1.766 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2717003.25 | 32.028 | 5.695 | 100 | 0.3625 | 50 | 5.178 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1675031.625 | 19.387 | 76.31 | 250 | 12.723 | 80 | 4.84 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2017967.75 | 23.356 | 76.578 | 250 | 20.733 | 80 | 1.93 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 272191.656 | 3.15 | 3.281 | 250 | 31.517 | 80 | 9.111 | 20 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 54377477.619 | 629.369 | 32.887 | 100 | 24.19 | 50 | 0.886 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 2812466.75 | 32.552 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 18086376 | 209.333 | 14.368 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 9508620.489 | 110.054 | 38.809 | 320 | 0.376 | 100 | 6.81 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5373307.385 | 62.191 | - | - | - | - | 5.767 | 20 | 正常