## Sheet1
监测日期：2026-07-10
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11279774 | 130.553 | 39.869 | 320 | 18.314 | 100 | 1.445 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 559323.812 | 6.474 | 0 | 320 | 2.038 | 100 | 48.83 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 9990082 | 115.626 | - | - | - | - | 3.0113 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 1268370.375 | 14.68 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 2826093 | 117753.875 | - | - | - | - | 0.416 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 9918745 | 413281.094 | - | - | - | - | 0.334 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | - | - | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 669919.812 | 7.754 | 143.614 | 250 | 8.916 | 80 | 1.992 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 579092.813 | 12.374 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 3979409.25 | 46.058 | 13.111 | 320 | 18.983 | 100 | 2.791 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 335619.969 | 3.884 | 24.086 | 320 | 48.693 | 100 | 13.606 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 613727.438 | 7.103 | - | - | - | - | 0.1392 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2859334.288 | 33.094 | 90.023 | 200 | 25.196 | 50 | 4.711 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3671677.384 | 42.496 | 90.26 | 200 | 27.94 | 50 | 4.906 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3611006.326 | 41.794 | 90.499 | 200 | 9.105 | 50 | 4.956 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1099415.88 | 12.73 | 97.002 | 250 | 22.36 | 80 | 4.213 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1200048 | 13.89 | 96.088 | 250 | 22.346 | 80 | 3.492 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 735220.56 | 9.73 | 98.46 | 250 | 27.928 | 80 | 8.442 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 4162028 | 48.17 | 99.74 | 250 | 30.133 | 80 | 2.201 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1642117.5 | 19.006 | 129.983 | 200 | 23.137 | 50 | 6.269 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1261703.5 | 14.603 | 122.06 | 200 | 6.89 | 50 | 3.12 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1329495.875 | 15.388 | 126.095 | 200 | 9.748 | 50 | 5.324 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 621915.84 | 7.198 | 19.9 | 200 | 0.2 | 35 | 0.7 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 1.01 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 989713.875 | 11.455 | 0.003 | 50 | 0 | 35 | 8.029 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 42317.332 | 0.49 | 203.183 | 50 | 0.125 | 35 | 125.322 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 102635.08 | 1.214 | 18.743 | 50 | 1.02 | 35 | 24.25 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 22515604.726 | 260.597 | 19.112 | 50 | 0.075 | 35 | 0.749 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 17407.527 | 0.206 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 102598.272 | 1.234 | 41.53 | 50 | 0 | 35 | 0.888 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 5.854 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 17045484.48 | 197.286 | 39.319 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 24189342.942 | 306.636 | 18.447 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -163347.84 | -1.891 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 24216399.36 | 280.282 | 127.669 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 40879157.76 | 473.138 | 20.597 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 257586.44 | 2.98 | 8.49 | 100 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 97908.546 | 1.133 | 14.0698 | - | 0.0116 | 850 | 13.4022 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 9519805 | 110.183 | 111.249 | 320 | 8.62 | 100 | 4.178 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 246719.641 | 2.856 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 4231125 | 48.971 | 64.112 | 320 | 73.27 | 100 | 108.708 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4113681.5 | 47.612 | - | - | - | - | 3.6293 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 347279.863 | 14469.994 | 21.64 | 50 | 1.872 | 35 | 0.26 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 39641.988 | 0.459 | - | - | - | - | 1.7826 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 167529.984 | 6980.416 | 0.11 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 58948500.184 | 697.283 | 37.908 | 100 | 21.094 | 50 | 3.353 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 57168362.166 | 673.964 | 39.959 | 100 | 23.027 | 50 | 3.543 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 373428.125 | 4.322 | 150.072 | 400 | 7.13 | 200 | 0.76 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 348322.719 | 4.032 | 110.92 | 400 | 1.06 | 200 | 0.606 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 366133.312 | 4.238 | 124.152 | 400 | 1.044 | 200 | 6.574 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 336680.125 | 3.897 | 146.428 | 400 | 2.099 | 200 | 4.071 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 763659.5 | 8.839 | 137.646 | 200 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 738111.312 | 8.543 | 36.636 | 200 | 1.114 | 200 | 5.884 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 116420.039 | 1.348 | 20.524 | - | 21.851 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1226504 | 14.196 | 44.027 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 787818 | 9.118 | 31.617 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 0 | 0 | 1.275 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4170491 | 48.27 | 55.83 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4584708.5 | 53.064 | 49.788 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6203348 | 71.798 | 49.71 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2692871.5 | 31.168 | 33.167 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1854842 | 21.468 | 46.698 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1100540.75 | 12.738 | 51.588 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1845810.875 | 21.364 | 59.991 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3357217.5 | 139884.062 | 73.777 | 100 | 0.798 | 50 | 21.187 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3800724 | 43.99 | 26.434 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2037801.5 | 23.586 | 45.979 | 100 | 1.402 | 50 | 1.339 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 686681.75 | 7.948 | 51.103 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 580444.438 | 6.718 | - | - | 12.488 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12142169 | 140.534 | 58.729 | 100 | 4.435 | 50 | 3.093 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1769733.5 | 20.483 | 58.062 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 3088531.5 | 35.747 | 38.289 | 100 | 4.009 | 50 | 0.447 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2886911 | 33.413 | 65.145 | 100 | 1.535 | 50 | 1.473 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 337723.781 | 3.909 | - | - | 1.351 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4028890 | 46.631 | 22.296 | 50 | 0.24 | 35 | 0.036 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1260284.625 | 14.587 | 30.01 | 100 | 1.03 | 50 | 0.303 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 732793 | 8.481 | 0 | 300 | 0 | 100 | 21.044 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 4653064 | 53.855 | 32.194 | 100 | 1.804 | 50 | 0.097 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6887089 | 79.712 | 39.575 | 100 | 1.542 | 50 | 0.049 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 12625808 | 147.93 | 109.06 | 200 | 27.2 | 200 | 6.47 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2808680 | 32.5 | 152.08 | 200 | 47.05 | 200 | 1.8 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1746450 | 20.21 | 59.65 | 200 | 34.66 | 200 | 5.58 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1002688.008 | 11.605 | 56.956 | 200 | 29.947 | 200 | 6.043 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 2768858.5 | 32.04 | 54.64 | 100 | 12.72 | 35 | 0.98 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1187028.5 | 13.73 | 61 | 300 | 1.09 | 100 | 1.74 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1293.16 | 0.01 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 877365.94 | 10.15 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3230001.25 | 37.38 | 106.25 | 300 | 2.02 | 200 | 1.67 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2028020.37 | 23.48 | 68.92 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 892070.43 | 10.32 | 63.14 | 120 | 49.16 | 100 | 22.04 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7157565.5 | 82.84 | 56.51 | 100 | 0 | 50 | 1.06 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 19164000 | 221.8 | 16.66 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 218424.44 | 2.53 | 54.73 | 300 | 0 | 100 | 0.94 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6672310 | 77.22 | 29.54 | 100 | 0 | 50 | 2.64 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1286769.5 | 14.89 | 58.92 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1078870 | 12.48 | 14.82 | 200 | 33.14 | 200 | 3.15 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1349850 | 15.62 | 51.34 | 200 | 37.99 | 200 | 1.62 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1329675.75 | 15.39 | 113.548 | 200 | 46.254 | 50 | 2.996 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1278054.63 | 14.79 | 104.048 | 200 | 39.579 | 50 | 1.824 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3555004 | 41.15 | 58.998 | 250 | 27.7 | 80 | 1.378 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 101650.31 | 1.18 | 161.082 | 250 | 0.001 | 80 | 13.428 | 20 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2885532.25 | 33.4 | 58.133 | 250 | 12.608 | 80 | 0.517 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3749457.25 | 43.4 | 58.898 | 250 | 23.079 | 80 | 4.451 | 20 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 2950554.283 | 34.15 | 19.436 | 100 | 1.709 | 50 | 1.672 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2688782.5 | 31.666 | 7.2211 | 100 | 1.2384 | 50 | 9.5034 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1397835.375 | 16.179 | 27.047 | 250 | 27.075 | 80 | 19.646 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2173443.5 | 25.156 | 61.592 | 250 | 18.897 | 80 | 1.982 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1911948.75 | 22.129 | 60.747 | 250 | 20.734 | 80 | 1.676 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 53016407.377 | 613.616 | 33.659 | 100 | 22.953 | 50 | 0.833 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 1889327.75 | 21.867 | 101.942 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 35794908 | 414.293 | 11.874 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 9196262.987 | 106.438 | 32.39 | 320 | 2.564 | 100 | 0.316 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5554926.196 | 64.293 | - | - | - | - | 4.808 | 20 | 正常