## Sheet1
监测日期：2026-07-21
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11385099 | 131.772 | 40.983 | 320 | 18.564 | 100 | 1.517 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 175566.922 | 2.032 | 0 | 320 | 0.263 | 100 | 45.515 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 10115834 | 117.081 | - | - | - | - | 2.8218 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 122045.625 | 1.412 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 2915221.5 | 121467.562 | - | - | - | - | 0.39 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 8582118 | 357588.219 | - | - | - | - | 0.275 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | - | - | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 693163.062 | 8.023 | 144.6 | 250 | 17.734 | 80 | 1.88 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1308439.671 | 15.144 | 4.416 | 50 | 3.429 | 35 | 0.905 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11030609 | 127.669 | 36.526 | 320 | 18.554 | 100 | 0.581 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 195151.75 | 2.259 | 11.694 | 320 | 31.132 | 100 | 4.867 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 7712769 | 89.268 | - | - | - | - | 7.4417 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3580712.238 | 41.443 | 90.241 | 200 | 31.901 | 50 | 4.804 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3836013.91 | 44.398 | 90.337 | 200 | 30.395 | 50 | 4.268 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 5156640.256 | 59.683 | 366.773 | 200 | 16.048 | 50 | 270.89 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1096738.75 | 12.69 | 111.634 | 250 | 24.537 | 80 | 5.338 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1125643.38 | 13.6 | 111.346 | 250 | 7.175 | 80 | 3.106 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 916179.88 | 10.6 | 111.691 | 250 | 25.428 | 80 | 6.833 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3799781.5 | 43.98 | 114.44 | 250 | 25.81 | 80 | 1.626 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1605309.375 | 18.58 | 136.268 | 200 | 19.921 | 50 | 5.882 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1289033.375 | 14.919 | 135.65 | 200 | 7.5 | 50 | 3.464 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1397788.75 | 16.178 | 164.505 | 200 | 12.631 | 50 | 5.262 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2606532.48 | 30.168 | 21.74 | 200 | 0.42 | 35 | 0.59 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.94 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 1692839.625 | 19.593 | 0.016 | 50 | 0 | 35 | 9.392 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 43611.57 | 0.505 | 9999.999 | 50 | 99999.992 | 35 | 9999.9 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 69698.6 | 0.812 | 17.572 | 50 | 1.987 | 35 | 24.864 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 5665278.578 | 65.57 | 26.367 | 50 | 0.397 | 35 | 3.019 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 7717.781 | 0.091 | 31.934 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 195456.3 | 2.361 | 40.898 | 50 | 0 | 35 | 0.366 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 24523801.92 | 1021825.08 | 101.535 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 36090740.16 | 417.717 | 20.582 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 42353252.326 | 490.443 | 19.88 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -143536.32 | -1.661 | 216.188 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 27099645.12 | 313.653 | 30.2 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 14535771.84 | 168.238 | 129.213 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 64860.38 | 0.75 | 1.88 | 100 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 155816.292 | 1.803 | 11.2179 | - | 0.0132 | 850 | 11.8284 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 9127726 | 110.238 | 178.752 | 320 | 11.336 | 100 | 3.687 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 239971.875 | 2.777 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 1292532.375 | 15.61 | 59.738 | 320 | 70.695 | 100 | 23.263 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 3701137.75 | 42.837 | - | - | - | - | 3.5537 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 817168.462 | 34048.686 | 21.769 | 50 | 0.744 | 35 | 0.19 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 33703.445 | 0.39 | - | - | - | - | 1.6299 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 118039.68 | 4918.32 | 8.97 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 63402073.64 | 749.044 | 38.956 | 100 | 23.147 | 50 | 2.705 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 46459367.918 | 628.128 | 39.162 | 100 | 22.726 | 50 | 1.959 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 366685.094 | 4.244 | 142.939 | 400 | 7.696 | 200 | 0.518 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 341878.062 | 3.957 | 88.374 | 400 | 0.81 | 200 | 0.561 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 353308.156 | 4.089 | 124.87 | 400 | 1 | 200 | 6.134 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 355001.438 | 4.109 | 153.143 | 400 | 2.344 | 200 | 3.09 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 856730 | 9.916 | 170.688 | 200 | 1.444 | 200 | 1.83 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 780548.625 | 9.034 | 46.156 | 200 | 1.303 | 200 | 6.306 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 121133.891 | 1.402 | 21.868 | - | 32.082 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1171601.25 | 13.57 | 42.815 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 889891.125 | 10.307 | 35.286 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 8096.433 | 0.094 | 0.379 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4206393.5 | 48.685 | 59.925 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4013320.5 | 46.45 | 57.4 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 4783153.5 | 55.361 | 49.083 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2569930.75 | 29.745 | 34.241 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 0 | 0 | 43.36 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1086975.75 | 12.581 | 54.25 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1767143 | 20.453 | 60.277 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3320752 | 138364.656 | 90.184 | 100 | 0.403 | 50 | 21.154 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3810141 | 44.099 | 29.779 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1973886.625 | 22.846 | 40.017 | 100 | 1.703 | 50 | 1.099 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 718905.125 | 8.321 | 51.594 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 635404.875 | 7.354 | - | - | 19.719 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12100077 | 140.047 | 65.887 | 100 | 4.43 | 50 | 3.229 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1698603.625 | 19.66 | 61.527 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2967319.25 | 34.344 | 35.927 | 100 | 4.382 | 50 | 0.474 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2875841 | 33.285 | 58.037 | 100 | 0.537 | 50 | 1.627 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 358882.156 | 4.154 | - | - | 1.414 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4023773.25 | 46.571 | 21.585 | 50 | 0.484 | 35 | 0.094 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1335044.875 | 15.452 | 31.04 | 100 | 0.997 | 50 | 0.329 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 558054.062 | 6.459 | 0 | 300 | 0 | 100 | 3.042 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 4724849.5 | 54.726 | 33.828 | 100 | 1.55 | 50 | 0.104 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6853750 | 79.495 | 38.595 | 100 | 1.655 | 50 | 0.058 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10820853 | 138.39 | 107.87 | 200 | 32.84 | 200 | 7.3 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2963880 | 34.3 | 121.4 | 200 | 46.29 | 200 | 4.32 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1494490 | 17.29 | 59.71 | 200 | 40.55 | 200 | 16.86 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 912878.451 | 11.025 | 72.647 | 200 | 37.842 | 200 | 19.626 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 2414580.5 | 27.94 | 54.66 | 100 | 2.1 | 35 | 1.21 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1014639.25 | 11.74 | 43 | 300 | 0.73 | 100 | 1.74 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1279.74 | 0.01 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 907408.88 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 119862.06 | 1.39 | 85.8 | 300 | 54.81 | 200 | 14.97 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1858015 | 21.5 | 69.56 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 396712.12 | 4.59 | 16.56 | 120 | 6.4 | 100 | 2.31 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7387538 | 85.5 | 59.93 | 100 | 2.08 | 50 | 1.13 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 17325600 | 200.52 | 5.87 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 173126.33 | 2 | 30.41 | 300 | 0 | 100 | 0.94 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6526870 | 75.54 | 36.47 | 100 | 0 | 50 | 1.15 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1290118.62 | 14.94 | 59.37 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1321370 | 15.29 | 21.18 | 200 | 61.12 | 200 | 5.9 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1419660 | 16.43 | 54.48 | 200 | 63.39 | 200 | 5.76 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1360072.5 | 15.74 | 157.045 | 200 | 44.414 | 50 | 3.775 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1243811.63 | 14.4 | 142.168 | 200 | 31.07 | 50 | 1.54 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3555354.75 | 41.15 | 75.752 | 250 | 17.782 | 80 | 1.281 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 103125.13 | 1.19 | 125.005 | 250 | 15.271 | 80 | 37.206 | 20 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2878719 | 33.32 | 76.468 | 250 | 9.578 | 80 | 0.584 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3614034.5 | 41.83 | 73.295 | 250 | 24.791 | 80 | 3.849 | 20 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 2975322.954 | 37.567 | 22.078 | 100 | 1.988 | 50 | 1.994 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2720777.75 | 32.079 | 6.7182 | 100 | 0.7555 | 50 | 4.8333 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 0 | 0 | 19.227 | 250 | 18.19 | 80 | 30.216 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2113833.25 | 24.466 | 73.552 | 250 | 16.83 | 80 | 2.613 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1959034.625 | 22.674 | 76.119 | 250 | 21.87 | 80 | 2.251 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 50788047.361 | 613.382 | 30.77 | 100 | 22.038 | 50 | 0.832 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 35635868 | 412.452 | 13.015 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 6074933.5 | 70.312 | 13.106 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 9816997.13 | 113.623 | 37.982 | 320 | 0.406 | 100 | 0.572 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5821714.97 | 67.381 | - | - | - | - | 2.9691 | 20 | 正常