## Sheet1
监测日期：2026-07-22
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11641854 | 134.935 | 42.581 | 320 | 23.012 | 100 | 1.784 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 816272.625 | 9.448 | 8.624 | 320 | 18.222 | 100 | 42.486 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 9854622 | 114.058 | - | - | - | - | 2.9098 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 511984.156 | 5.926 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 3093198.25 | 128883.25 | - | - | - | - | 0.411 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 10752449 | 448018.75 | - | - | - | - | 0.318 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | - | - | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 692703.5 | 8.017 | 143.869 | 250 | 21.31 | 80 | 2.591 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1248513.925 | 14.45 | 4.675 | 50 | 3.646 | 35 | 1.146 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 10978106 | 127.061 | 34.126 | 320 | 17.937 | 100 | 0.573 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 296346 | 3.43 | 15.832 | 320 | 42.295 | 100 | 6.914 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 7680239.5 | 88.892 | - | - | - | - | 6.7391 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3433478.509 | 39.739 | 90.331 | 200 | 25.671 | 50 | 4.887 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3816375.357 | 44.171 | 90.658 | 200 | 29.443 | 50 | 4.221 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3900192.343 | 45.141 | 358.699 | 200 | 9.607 | 50 | 243.454 | 10 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1052614.75 | 12.18 | 106.167 | 250 | 26.913 | 80 | 4.966 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1149294.63 | 13.3 | 114.469 | 250 | 5.055 | 80 | 3.548 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 909605.31 | 10.99 | 111.44 | 250 | 28.739 | 80 | 6.873 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3779949.75 | 43.75 | 112.218 | 250 | 32.162 | 80 | 1.611 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1613550.375 | 18.675 | 132.984 | 200 | 15.291 | 50 | 5.975 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1295459.625 | 14.994 | 131.103 | 200 | 4.639 | 50 | 3.624 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1410064.75 | 16.32 | 148.651 | 200 | 11.065 | 50 | 5.327 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2571989.76 | 29.768 | 21.61 | 200 | 0.4 | 35 | 0.86 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.9 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 263877.031 | 3.054 | 1.123 | 50 | 0.091 | 35 | 12.09 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 49615.574 | 0.574 | 9999.999 | 50 | 99999.992 | 35 | 9999.9 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 58593.394 | 0.716 | 15.766 | 50 | 1.062 | 35 | 13.325 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 32159006.13 | 372.211 | 23.728 | 50 | 0.045 | 35 | 0.549 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 10454.659 | 0.127 | 0 | 50 | 0.889 | 35 | 0 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 10887.808 | 0.137 | 89.789 | 50 | 0.137 | 35 | 7.627 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 23998792.32 | 999949.68 | 308.652 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 36231356.16 | 419.344 | 21.826 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 42288757.839 | 489.219 | 19.866 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -132399.36 | -1.532 | 42.635 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 25833055.68 | 298.994 | 29.359 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 141238.08 | 1.635 | 170.961 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 24156.89 | 0.28 | 1.74 | 100 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 113216.806 | 1.31 | 16.0942 | - | 0.0001 | 850 | 8.8385 | 100 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 9718472 | 112.482 | 185.311 | 320 | 9.723 | 100 | 4.053 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 709328.75 | 8.21 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 1059198 | 12.259 | 56.583 | 320 | 77.878 | 100 | 22.397 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 3177102.25 | 36.772 | - | - | - | - | 3.2463 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 845578.627 | 35232.443 | 23.104 | 50 | 0.814 | 35 | 0.19 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 31203.66 | 0.361 | - | - | - | - | 1.6878 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 130083.84 | 5420.16 | 18.39 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 62874164.202 | 743.125 | 37.845 | 100 | 23.729 | 50 | 2.642 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 57086582.02 | 674.702 | 38.437 | 100 | 24.293 | 50 | 2.755 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 367466.094 | 4.253 | 148.332 | 400 | 7.5 | 200 | 0.547 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 333037.5 | 3.855 | 89.663 | 400 | 0.75 | 200 | 0.557 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 352502.406 | 4.08 | 127.156 | 400 | 1.073 | 200 | 6.79 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 373926.188 | 4.328 | 157.044 | 400 | 4.79 | 200 | 2.549 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 822436.75 | 9.519 | 161.758 | 200 | 1.329 | 200 | 2.333 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 748250.375 | 8.66 | 44.769 | 200 | 1.047 | 200 | 6.198 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 119414.945 | 1.382 | 21.971 | - | 25.312 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1178263 | 13.637 | 42.935 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 894887.188 | 10.358 | 35.346 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 29626.971 | 0.343 | 0.048 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4344016.5 | 50.278 | 62.275 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4018375.25 | 46.509 | 57.03 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 4795937 | 55.508 | 48.458 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2546305.75 | 29.471 | 37.35 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 0 | 0 | 43.519 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1068999.5 | 12.373 | 54.918 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1791091.875 | 20.73 | 60.537 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3262540.25 | 135939.188 | 88.801 | 100 | 0.371 | 50 | 20.682 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3813803.5 | 44.141 | 30.15 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1956785.25 | 22.648 | 41.094 | 100 | 1.48 | 50 | 1.129 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 683481.375 | 7.911 | 54.377 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 498678.812 | 5.772 | - | - | 19.66 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 12311862 | 142.498 | 66.028 | 100 | 4.643 | 50 | 3.226 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1698064 | 19.668 | 62.126 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2933761 | 33.956 | 33.423 | 100 | 4.417 | 50 | 0.494 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2868075.5 | 33.195 | 58.349 | 100 | 0.534 | 50 | 1.636 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 341745.594 | 3.955 | - | - | 1.409 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4021770.5 | 46.548 | 21.317 | 50 | 0.369 | 35 | 0.092 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1303806.625 | 15.09 | 31.29 | 100 | 0.909 | 50 | 0.332 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 345857.062 | 4.007 | 0.009 | 300 | 3.963 | 100 | 7.24 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 4684363.5 | 54.217 | 33.805 | 100 | 1.543 | 50 | 4.536 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6697054 | 77.512 | 38.619 | 100 | 1.619 | 50 | 0.059 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 11937339 | 139.74 | 112.56 | 200 | 31.33 | 200 | 6.73 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 3296360 | 38.15 | 119.45 | 200 | 44.98 | 200 | 4.96 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1501040 | 17.37 | 59.66 | 200 | 41.27 | 200 | 17.87 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 965331.734 | 11.173 | 71.301 | 200 | 37.833 | 200 | 20.046 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 2368089.25 | 27.4 | 54.59 | 100 | 2.14 | 35 | 1.24 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 787250.56 | 9.11 | 36.46 | 300 | 0.76 | 100 | 1.82 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1293.8 | 0.01 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 973869.38 | 11.27 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 114222.12 | 1.32 | 89.3 | 300 | 55.43 | 200 | 15.18 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1831007.75 | 21.19 | 68.37 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 0 | 0 | 5.99 | 120 | 2.94 | 100 | 1.58 | 10 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7347467.5 | 85.04 | 54.85 | 100 | 0 | 50 | 0.98 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 17864300 | 206.76 | 9 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 179091.38 | 2.07 | 34.38 | 300 | 0.19 | 100 | 0.4 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 5900320 | 68.29 | 36.98 | 100 | 0 | 50 | 3.56 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1274293.62 | 14.75 | 63.62 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1357770 | 15.71 | 26.29 | 200 | 60.3 | 200 | 5.79 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1524540 | 17.64 | 59.31 | 200 | 61.33 | 200 | 5.33 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1352607.5 | 15.65 | 155.019 | 200 | 30.757 | 50 | 3.628 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1293714.75 | 14.97 | 151.936 | 200 | 29.44 | 50 | 1.586 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3768874.75 | 43.62 | 76.631 | 250 | 25.228 | 80 | 1.353 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 1983103 | 22.95 | 88.224 | 250 | 13.375 | 80 | 46.787 | 20 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2910073.75 | 33.68 | 77.98 | 250 | 11.654 | 80 | 0.587 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3481864.5 | 40.3 | 76.298 | 250 | 23.104 | 80 | 3.836 | 20 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3259132.83 | 37.721 | 21.298 | 100 | 1.824 | 50 | 2.018 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3339890.25 | 39.398 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1071492.5 | 12.402 | 15.364 | 250 | 21.595 | 80 | 32.45 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2212436.25 | 25.607 | 75.642 | 250 | 13.615 | 80 | 2.847 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 2018356.875 | 23.361 | 75.73 | 250 | 19.274 | 80 | 2.167 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 53114549.65 | 614.752 | 31.602 | 100 | 20.89 | 50 | 0.814 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 16682245 | 193.082 | 14.164 | 50 | - | - | - | - | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 5957319.5 | 68.95 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 9779172.875 | 113.185 | 36.745 | 320 | 0.429 | 100 | 0.46 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5811212.446 | 67.259 | - | - | - | - | 3.1109 | 20 | 正常